## 43.2
id | Calibration | Q.Cyc | R_mean | R_range | Med.Conc | Coulombic | Range | Include | Range/2^2 | xbar - xGM^2
8 | 2 | a | 12.8531 | 1.3744 | 50 | 46.53% | 4.976% | 1 | 0.0012378 | 0.017425
9 | 2 | b | 11.7158 | 0.91115 | 50 | 42.41% | 3.298% | 1 | 0.000544 | 0.0054432
10 | 2 | c | 24.5726 | 2.0194 | 100 | 44.48% | 3.655% | 1 | 0.00066802 | 0.010606
11 | 2 | d | 54.8803 | 6.0391 | 200 | 49.67% | 5.466% | 1 | 0.0014936 | 0.031114
12 | 2 | e | 93.248 | 13.2935 | 300 | 56.26% | 8.021% | 1 | 0.0032166 | 0.072703
14 | 3 | a | 312.799 | 255.3203 | 2000 | 28.31% | 23.11% | 1 | 0.026697 | 0.015793
15 | 3 | b | 383.0473 | 170.3698 | 2000 | 34.67% | 15.42% | 1 | 0.011887 | 0.0012788
17 | 3 | d | 28.04 | 4.9892 | 100 | 50.75% | 9.031% | 1 | 0.0040777 | 0.036767
18 | 3 | e | 55.4359 | 7.7796 | 250 | 40.14% | 5.633% | 1 | 0.0015863 | 0.0017304
19 | 3 | f | 99.5155 | 12.4848 | 500 | 36.03% | 4.52% | 1 | 0.0010214 | 0.00027365
20 | 3 | g | 184.9069 | 50.9446 | 750 | 44.63% | 12.3% | 1 | 0.0075584 | 0.011041
21 | 3 | h | 186.7198 | 49.042 | 1000 | 33.8% | 8.877% | 1 | 0.00394 | 0.0023095
22 | 3 | i | 253.9742 | 35.0139 | 1500 | 30.65% | 4.225% | 1 | 0.0008926 | 0.0085761
24 | 3 | k | 321.7611 | 292.4028 | 4000 | 14.56% | 13.23% | 1 | 0.0087539 | 0.10247
27 | 3 | n | 169.2863 | 97.5713 | 750 | 40.86% | 23.55% | 1 | 0.027726 | 0.0026795
28 | 3 | o | 68.1203 | 19.1602 | 250 | 49.32% | 13.87% | 1 | 0.0096223 | 0.029404
29 | 3 | p | 5.7284 | 3.7346 | 27 | 38.4% | 25.04% | 1 | 0.031341 | 0.00029155
30 | 3 | q | 10.4227 | 6.4755 | 50 | 37.73% | 23.44% | 1 | 0.027476 | 5.7455e-05
31 | 3 | r | 17.8445 | 11.8944 | 100 | 32.3% | 21.53% | 1 | 0.023176 | 0.0047939
32 | 4 | a | 10.6398 | 7.8654 | 52 | 37.04% | 27.38% | 1 | 0.03748 | 5.0943e-06
33 | 4 | b | 20.9416 | 13.3174 | 103.5 | 36.62% | 23.29% | 1 | 0.027122 | 6.5393e-05
34 | 4 | c | 33.4111 | 21.2925 | 151.5 | 39.92% | 25.44% | 1 | 0.032358 | 0.0014827
35 | 4 | d | 41.847 | 17.6843 | 200 | 37.87% | 16% | 1 | 0.012808 | 9.1739e-05
36 | 4 | e | 54.8855 | 14.7105 | 250 | 39.74% | 10.65% | 1 | 0.0056719 | 0.0012932
37 | 4 | f | 71.7333 | 17.2633 | 300 | 43.28% | 10.42% | 1 | 0.0054246 | 0.0074055
39 | 4 | h | 115.7082 | 29.8887 | 400 | 52.36% | 13.53% | 1 | 0.0091464 | 0.045991
40 | 4 | i | 126.2315 | 56.1179 | 450 | 50.77% | 22.57% | 1 | 0.025476 | 0.036879
41 | 4 | j | 115.1453 | 25.5967 | 500 | 41.68% | 9.266% | 1 | 0.0042933 | 0.0040293
42 | 4 | k | 138.7202 | 83.1711 | 600 | 41.85% | 25.09% | 1 | 0.031478 | 0.0043303
43 | 4 | l | 166.5646 | 85.9042 | 700 | 43.07% | 22.21% | 1 | 0.024671 | 0.0069025
44 | 4 | m | 157.1981 | 42.0135 | 800 | 35.57% | 9.506% | 1 | 0.0045181 | 0.00053027
45 | 4 | n | 205.7575 | 137.3806 | 900 | 41.38% | 27.63% | 1 | 0.03817 | 0.0035045
46 | 4 | o | 208.3505 | 147.1874 | 1000 | 37.71% | 26.64% | 1 | 0.03549 | 5.3487e-05
47 | 4 | p | 31.0707 | 17.2731 | 154 | 36.52% | 20.3% | 1 | 0.020609 | 9.1446e-05
48 | 4 | q | 128.2024 | 57.821 | 545 | 42.58% | 19.2% | 1 | 0.018439 | 0.0057958
49 | 4 | r | 108.0499 | 37.2785 | 500 | 39.12% | 13.5% | 1 | 0.0091061 | 0.00073715
50 | 4 | s | 113.9692 | 54.2178 | 450 | 45.84% | 21.81% | 1 | 0.02378 | 0.014954
51 | 4 | t | 22.3389 | 6.2958 | 100 | 40.43% | 11.4% | 1 | 0.0064933 | 0.0020986
52 | 4 | u | 79.8617 | 20.5014 | 350 | 41.3% | 10.6% | 1 | 0.0056207 | 0.0033714
53 | 4 | v | 47.8658 | 32.27 | 250 | 34.66% | 23.36% | 1 | 0.027295 | 0.0012899
54 | 4 | w | 8.8595 | 8.0216 | 56 | 28.64% | 25.93% | 1 | 0.033613 | 0.014653
55 | 4 | x | 67.105 | 33.7529 | 300 | 40.49% | 20.36% | 1 | 0.020737 | 0.0021681
56 | 4 | y | 181.3512 | 19.5615 | 1250 | 26.26% | 2.833% | 1 | 0.00040118 | 0.023915
57 | 4 | z | 94.1025 | 47.2495 | 400 | 42.58% | 21.38% | 1 | 0.022858 | 0.0058045
58 | 4 | aa | 4.2042 | 4.1692 | 25 | 30.44% | 30.19% | 1 | 0.045559 | 0.00913
59 | 4 | ab | 316.5345 | 200.582 | 1500 | 38.2% | 24.2% | 1 | 0.029293 | 0.00020036
120 | 9 | a | 172.6272 | 96.3385 | 800 | 39.06% | 21.8% | 1 | 0.023756 | 0.00069391
121 | 9 | b | 37.7706 | 14.0493 | 300 | 22.79% | 8.477% | 1 | 0.0035928 | 0.04151
122 | 9 | c | 5.8621 | 2.278 | 25 | 42.44% | 16.49% | 1 | 0.013601 | 0.0055067
123 | 9 | d | 7.2738 | 2.8352 | 50 | 26.33% | 10.26% | 1 | 0.0052673 | 0.023604
124 | 9 | e | 13.1354 | 5.9645 | 100 | 23.78% | 10.8% | 1 | 0.0058278 | 0.036018
125 | 9 | f | 189.0512 | 113.3661 | 1000 | 34.22% | 20.52% | 1 | 0.021054 | 0.0017715
126 | 9 | g | 75.2464 | 37.5366 | 400 | 34.05% | 16.99% | 1 | 0.014426 | 0.0019787
127 | 9 | h | 37.504 | 32.1744 | 150 | 45.26% | 38.83% | 1 | 0.07537 | 0.012995
128 | 9 | i | 48.999 | 44.7644 | 200 | 44.35% | 40.51% | 1 | 0.082066 | 0.010225
129 | 9 | j | 49.6221 | 33.0474 | 250 | 35.93% | 23.93% | 1 | 0.028625 | 0.00032154
131 | 9 | l | 40.5098 | 19.0491 | 300 | 24.44% | 11.49% | 1 | 0.0066048 | 0.032532
132 | 9 | m | 13.1055 | 4.66 | 100 | 23.72% | 8.435% | 1 | 0.0035574 | 0.036309
133 | 9 | n | 28.947 | 10.6373 | 200 | 26.2% | 9.627% | 1 | 0.004634 | 0.02419
134 | 9 | o | 48.8564 | 15.6151 | 300 | 29.48% | 9.421% | 1 | 0.0044382 | 0.011913
135 | 9 | p | 74.4216 | 28.462 | 400 | 33.68% | 12.88% | 1 | 0.0082941 | 0.0024762
136 | 9 | q | 50.1726 | 27.6334 | 250 | 36.33% | 20.01% | 1 | 0.020015 | 0.00015116
137 | 9 | r | 21.7469 | 10.0775 | 150 | 26.24% | 12.16% | 1 | 0.007394 | 0.023995
138 | 9 | s | 58.9246 | 18.338 | 350 | 30.47% | 9.484% | 1 | 0.004497 | 0.0090373
139 | 9 | t | 201.9803 | 51.8635 | 2000 | 18.28% | 4.694% | 1 | 0.0011016 | 0.071561
141 | 9 | v | 133.7821 | 38.6295 | 800 | 30.27% | 8.74% | 1 | 0.0038196 | 0.0095949
142 | 10 | a | 205.5631 | 23.9069 | 2000 | 18.6% | 2.164% | 1 | 0.00023407 | 0.069129
146 | 10 | i | 34.1751 | 7.7565 | 240 | 25.77% | 5.85% | 1 | 0.0017111 | 0.026088
149 | 10 | r | 14.3881 | 9.8943 | 100 | 26.04% | 17.91% | 1 | 0.016037 | 0.024875
150 | 10 | w | 89.9697 | 43.8613 | 400 | 40.71% | 19.85% | 1 | 0.019697 | 0.002474
152 | 11 | a | 201.757 | 36.8352 | 800 | 45.65% | 8.334% | 1 | 0.003473 | 0.014292
153 | 11 | b | 196.9528 | 40.6933 | 800 | 44.56% | 9.207% | 1 | 0.0042386 | 0.010853
154 | 11 | c | 94.6564 | 19.7372 | 400 | 42.83% | 8.931% | 1 | 0.0039885 | 0.0063572
155 | 11 | d | 72.4924 | 9.7438 | 300 | 43.74% | 5.879% | 1 | 0.0017281 | 0.0085622
156 | 11 | e | 120.8977 | 23.5148 | 500 | 43.77% | 8.513% | 1 | 0.0036233 | 0.0086354
157 | 11 | f | 78.6576 | 15.0419 | 300 | 47.46% | 9.076% | 1 | 0.0041183 | 0.021065
158 | 11 | g | 230.2878 | 74.3781 | 1000 | 41.68% | 13.46% | 1 | 0.0090625 | 0.0040283
159 | 11 | h | 49.0074 | 5.6154 | 200 | 44.35% | 5.082% | 1 | 0.0012914 | 0.010246
160 | 11 | i | 8.49 | 1.2119 | 50 | 30.73% | 4.387% | 1 | 0.00096231 | 0.008348
161 | 11 | j | 133.1029 | 28.6751 | 600 | 40.15% | 8.651% | 1 | 0.0037417 | 0.0017506
162 | 11 | k | 94.3033 | 10.8774 | 400 | 42.67% | 4.922% | 1 | 0.0012114 | 0.0060019
163 | 11 | l | 24.4418 | 7.1942 | 150 | 29.49% | 8.681% | 1 | 0.0037682 | 0.011863
164 | 11 | m | 3.4604 | 0.88383 | 25 | 25.05% | 6.399% | 1 | 0.0020475 | 0.029483
165 | 11 | n | 5.3986 | 1.597 | 100 | 9.772% | 2.891% | 1 | 0.00041782 | 0.15041
166 | 11 | o | 232.3043 | 41.4851 | 1000 | 42.05% | 7.509% | 1 | 0.0028193 | 0.0047102
167 | 11 | p | 126.818 | 25.144 | 500 | 45.91% | 9.102% | 1 | 0.0041427 | 0.015187
168 | 11 | q | 21.4649 | 2.3844 | 100 | 38.85% | 4.316% | 1 | 0.00093134 | 0.00054927
169 | 11 | r | 132.4421 | 30.5365 | 500 | 47.95% | 11.05% | 1 | 0.0061102 | 0.023113
170 | 11 | s | 209.1561 | 88.8135 | 800 | 47.32% | 20.09% | 1 | 0.02019 | 0.020514
171 | 11 | t | 52.8007 | 13.3606 | 200 | 47.79% | 12.09% | 1 | 0.0073106 | 0.022433
172 | 11 | u | 112.7715 | 15.7851 | 500 | 40.82% | 5.714% | 1 | 0.0016327 | 0.0026341
173 | 11 | ag | 146.6516 | 13.6255 | 600 | 44.24% | 4.111% | 1 | 0.00084481 | 0.0099288
174 | 11 | ah | 31.1392 | 5.4841 | 200 | 28.18% | 4.963% | 1 | 0.0012317 | 0.016249
175 | 11 | av | 244.4728 | 53.315 | 1500 | 29.5% | 6.434% | 1 | 0.0020695 | 0.011842
176 | 11 | aw | 88.3875 | 20.8244 | 500 | 32% | 7.539% | 1 | 0.0028416 | 0.0054043
177 | 11 | ay | 56.374 | 14.1862 | 300 | 34.01% | 8.559% | 1 | 0.0036631 | 0.0020252
178 | 11 | ba | 137.81 | 18.2298 | 600 | 41.57% | 5.5% | 1 | 0.0015122 | 0.0038343
[5 empty] | AVE_GM | 37.2% |  |  | 1.2254 | 1.4608
[5 empty] | SD_GM | 16.64%

## 305
id | Calibration | Q.Cyc | R_mean | R_range | Med.Conc | Coulombic | Range | Include | Range/2^2 | xbar - xGM^2
95 | 7 | c | 167.0496 | 38.3864 | 2000 | 15.12% | 3.474% | 1 | 0.00060347 | 0.021458
96 | 7 | d | 3.8834 | 2.0245 | 25 | 28.12% | 14.66% | 1 | 0.010743 | 0.0013942
98 | 7 | f | 26.1304 | 5.9176 | 200 | 23.65% | 5.356% | 1 | 0.0014341 | 0.00066804
99 | 7 | g | 16.775 | 4.8407 | 150 | 20.24% | 5.841% | 1 | 0.001706 | 0.0054788
100 | 7 | h | 39.8718 | 8.3509 | 300 | 24.06% | 5.039% | 1 | 0.0012694 | 0.00040309
102 | 7 | j | 17.4806 | 6.9143 | 150 | 21.09% | 8.344% | 1 | 0.0034808 | 0.0038413
103 | 7 | k | 3.9229 | 2.1787 | 25 | 28.4% | 15.77% | 1 | 0.012442 | 0.0017129
106 | 8 | b | 134.6112 | 30.2257 | 2000 | 12.18% | 2.736% | 1 | 0.00037416 | 0.035345
107 | 8 | c | 64.6193 | 31.3213 | 350 | 33.42% | 16.2% | 1 | 0.013119 | 0.012615
108 | 8 | d | 6.2572 | 4.3119 | 25 | 45.3% | 31.22% | 1 | 0.048732 | 0.078623
109 | 8 | e | 4.8638 | 2.9389 | 25 | 35.21% | 21.28% | 1 | 0.022639 | 0.018967
110 | 8 | f | 133.7311 | 58.4079 | 800 | 30.26% | 13.22% | 1 | 0.0087321 | 0.0045721
111 | 8 | g | 32.8796 | 19.8679 | 200 | 29.76% | 17.98% | 1 | 0.016166 | 0.0036647
112 | 8 | h | 6.4817 | 2.931 | 50 | 23.46% | 10.61% | 1 | 0.0056294 | 0.0008096
113 | 8 | i | 13.7795 | 8.545 | 100 | 24.94% | 15.47% | 1 | 0.011962 | 5.7192e-05
114 | 8 | j | 89.9749 | 29.8511 | 2000 | 8.143% | 2.702% | 1 | 0.00036494 | 0.06009
116 | 8 | l | 22.7503 | 5.9224 | 150 | 27.45% | 7.147% | 1 | 0.0025537 | 0.00078129
117 | 8 | m | 38.3406 | 8.0427 | 250 | 27.76% | 5.823% | 1 | 0.0016954 | 0.0010425
[5 empty] | AVE_GM | 25.48% |  |  | 0.16365 | 0.25152
[5 empty] | SD_GM | 15.19%

## 953
id | Calibration | Q.Cyc | R_mean | R_range | Med.Conc | Coulombic | Range | Include | Range/2^2 | xbar - xGM^2
75 | 6 | a | 85.2812 | 7.9842 | 2000 | 7.718% | 0.7226% | 1 | 2.6107e-05 | 0.033853
76 | 6 | b | 4.6425 | 1.8874 | 25 | 33.61% | 13.66% | 1 | 0.0093366 | 0.033201
80 | 6 | f | 77.5652 | 6.3814 | 1000 | 14.04% | 1.155% | 1 | 6.671e-05 | 0.0089477
81 | 6 | g | 63.7718 | 2.3988 | 800 | 14.43% | 0.5427% | 1 | 1.4729e-05 | 0.007937
82 | 6 | h | 6.0884 | 2.5007 | 25 | 44.08% | 18.11% | 1 | 0.016391 | 0.10908
83 | 6 | i | 37.0153 | 5.1636 | 300 | 22.33% | 3.116% | 1 | 0.00048532 | 0.00051512
84 | 6 | j | 41.2404 | 7.4701 | 300 | 24.88% | 4.507% | 1 | 0.0010157 | 0.0034513
85 | 6 | k | 22.1483 | 6.0337 | 150 | 26.73% | 7.281% | 1 | 0.0026506 | 0.0071954
86 | 6 | l | 9.1938 | 3.5689 | 100 | 16.64% | 6.46% | 1 | 0.0020865 | 0.003341
87 | 6 | m | 14.3847 | 6.417 | 150 | 17.36% | 7.743% | 1 | 0.002998 | 0.0022719
88 | 6 | n | 66.4662 | 6.7136 | 1000 | 12.03% | 1.215% | 1 | 7.3836e-05 | 0.01513
89 | 6 | o | 6.2445 | 1.3979 | 50 | 22.61% | 5.061% | 1 | 0.0012805 | 0.00070491
90 | 6 | p | 10.1652 | 3.3615 | 100 | 18.4% | 6.085% | 1 | 0.0018511 | 0.0010847
92 | 6 | r | 67.7935 | 1.3395 | 800 | 15.34% | 0.3031% | 1 | 4.5925e-06 | 0.0058097
[5 empty] | AVE_GM | 20.73% |  |  | 0.038282 | 0.23252
[5 empty] | SD_GM | 13.91%

## 5100
id | Calibration | Q.Cyc | R_mean | R_range | Med.Conc | Coulombic | Range | Include | Range/2^2 | xbar - xGM^2
62 | 5 | c | 8.1914 | 0.24423 | 150 | 9.885% | 0.2947% | 1 | 4.343e-06 | 0.00017275
64 | 5 | e | 11.0682 | 0.54206 | 300 | 6.678% | 0.3271% | 1 | 5.3483e-06 | 0.0010371
65 | 5 | f | 4.1412 | 0.73979 | 100 | 7.496% | 1.339% | 1 | 8.9655e-05 | 0.00042597
66 | 5 | g | 1.8509 | 0.72947 | 24.8 | 13.51% | 5.324% | 1 | 0.0014173 | 0.0041477
67 | 5 | h | 8.5379 | 2.1036 | 150 | 10.3% | 2.538% | 1 | 0.00032217 | 0.00036316
68 | 5 | i | 3.3029 | 0.40001 | 50 | 11.96% | 1.448% | 1 | 0.00010485 | 0.0018019
69 | 5 | j | 5.7221 | 0.8077 | 100 | 10.36% | 1.462% | 1 | 0.00010687 | 0.00039317
70 | 5 | k | 0.55187 | 0.36765 | 25 | 3.996% | 2.662% | 1 | 0.00035429 | 0.0049195
71 | 5 | l | 0.92901 | 0.31643 | 50 | 3.363% | 1.146% | 1 | 6.5612e-05 | 0.0062544
72 | 5 | m | 8.7732 | 0.98758 | 101.2 | 15.69% | 1.766% | 1 | 0.000156 | 0.0090761
73 | 5 | n | 0.71949 | 0.24271 | 24.7 | 5.273% | 1.779% | 1 | 0.00015818 | 0.0027125
[5 empty] | AVE_GM | 8.955% |  |  | 0.0027846 | 0.031304
[5 empty] | SD_GM | 5.567%

## RespTime
id | Calibration | I.pk.95 | BA | BB | Med.Conc | Include0 | 60 | 5 | a | 7.4678 | 2.7178 | 25.9 | id | Calibration | I.pk.95 | BA | BB | Med.Conc | 93 | 7 | a | 2.1414 | 0.058056 | 400 | 8 | 2 | a | 0.16667 | 0.16667 | 50
1 | 1 | a | 2.05 | 0.3 | 2000 |  | 61 | 5 | b | 0.47222 | 1.8889 | 50.3 | 3 | 1 | c | 1.5 | 3 | 0 | 94 | 7 | b | 1.0872 | 1.0039 | 400 | 9 | 2 | b | 1.0833 | 0.83333 | 50
2 | 1 | b | 2.5 | 1.25 | 2000 |  | 62 | 5 | c | 1.1881 | 0.52139 | 150 | 4 | 1 | d | 1.5 | 1.5 | 50 | 96 | 7 | d | 7.3381 | 5.2547 | 25 | 10 | 2 | c | 1.6667 | 2.5 | 100
3 | 1 | c | 1.5 | 3 | 0 |  | 63 | 5 | d | 0.535 | 0.36833 | 300 | 5 | 1 | e | 0 | 0.25 | 0 | 97 | 7 | e | 1.8928 | 2.3094 | 300 | 11 | 2 | d | 2.6667 | 2.4167 | 200
4 | 1 | d | 1.5 | 1.5 | 50 |  | 64 | 5 | e | 0.39389 | 0.31056 | 300 | 6 | 1 | f | 1.5 | 1.75 | 125 | 98 | 7 | f | 0.72361 | 0.80694 | 200 | 12 | 2 | e | 2.8333 | 3.9167 | 300
5 | 1 | e | 0 | 0.25 | 0 |  | 65 | 5 | f | 2.3808 | 3.1308 | 100 | 7 | 1 | g | 1 | 0.25 | 250 | 99 | 7 | g | 0.88444 | 1.3844 | 150 | 13 | 2 | f | 3.25 | 2.3333 | 600
6 | 1 | f | 1.5 | 1.75 | 125 |  | 66 | 5 | g | 1.0453 | 1.1286 | 24.8 | 76 | 6 | b | 2.8483 | 3.3483 | 25 | 100 | 7 | h | 1.9733 | 1.4733 | 300 | 16 | 3 | c | 2.4647 | 6.9647 | 50
7 | 1 | g | 1 | 0.25 | 250 |  | 67 | 5 | h | 1.4372 | 1.0206 | 150 | 82 | 6 | h | 1.7114 | 1.7947 | 25 | 101 | 7 | i | 4.1983 | 4.4483 | 200 | 17 | 3 | d | 1.5833 | 2.5 | 100
8 | 2 | a | 0.16667 | 0.16667 | 50 |  | 68 | 5 | i | 1.1844 | 0.76778 | 50 | 83 | 6 | i | 1.8617 | 1.2783 | 300 | 102 | 7 | j | 0.61806 | 0.70139 | 150 | 18 | 3 | e | 2.5 | 3.3333 | 250
9 | 2 | b | 1.0833 | 0.83333 | 50 |  | 69 | 5 | j | 1.2283 | 0.72833 | 100 | 84 | 6 | j | 2.8239 | 1.9072 | 300 | 103 | 7 | k | 0.26556 | 0.34889 | 25 | 19 | 3 | f | 7.9372 | 5.4372 | 500
10 | 2 | c | 1.6667 | 2.5 | 100 |  | 70 | 5 | k | 0.94556 | 0.86222 | 25 | 85 | 6 | k | 1.4914 | 1.8247 | 150 | 104 | 7 | l | 2.0717 | 2.0717 | 200 | 20 | 3 | g | 4.75 | 2.5 | 750
11 | 2 | d | 2.6667 | 2.4167 | 200 |  | 71 | 5 | l | 1.3186 | 1.4853 | 50 | 86 | 6 | l | 1.1781 | 1.1781 | 100 | 105 | 8 | a | 2.5203 | 1.1869 | 300 | 25 | 3 | l | 13.25 | 3.6667 | 750
12 | 2 | e | 2.8333 | 3.9167 | 300 |  | 72 | 5 | m | 1.8675 | 1.3675 | 101.2 | 87 | 6 | m | 0.91306 | 0.32972 | 150 | 107 | 8 | c | 2.4633 | 1.0467 | 350 | 26 | 3 | m | 2.75 | 0.16667 | 750
13 | 2 | f | 3.25 | 2.3333 | 600 |  | 73 | 5 | n | 0.2975 | 0.88083 | 24.7 | 89 | 6 | o | 1.5253 | 1.6086 | 50 | 108 | 8 | d | 3.8036 | 2.1369 | 25 | 27 | 3 | n | 1.8333 | 0.25 | 750
14 | 3 | a | 29.0833 | 29.6667 | 2000 | 0 | [6 empty] | 90 | 6 | p | 1.1106 | 0.94389 | 100 | 109 | 8 | e | 1.1761 | 1.4261 | 25 | 28 | 3 | o | 3.1667 | 2.3333 | 250
15 | 3 | b | 40.0833 | 34.5 | 2000 | 0 | [6 empty] | 91 | 6 | q | 0.71611 | 1.1328 | 50 | 111 | 8 | g | 3.2053 | 2.1219 | 200 | 29 | 3 | p | 1.6667 | 1.5833 | 27
16 | 3 | c | 2.4647 | 6.9647 | 50 |  |  |  |  | 1.3908 | [8 empty] | 112 | 8 | h | 0.77278 | 1.3561 | 50 | 30 | 3 | q | 0.5 | 4 | 50
17 | 3 | d | 1.5833 | 2.5 | 100 |  |  |  |  | 1.3868 | [8 empty] | 113 | 8 | i | 1.0331 | 1.0331 | 100 | 31 | 3 | r | 0.5 | 0.58333 | 100
18 | 3 | e | 2.5 | 3.3333 | 250 | [10 empty] | 1.4592 |  |  | 115 | 8 | k | 3.2006 | 2.4506 | 350 | 32 | 4 | a | 1.4167 | 1.8333 | 52
19 | 3 | f | 7.9372 | 5.4372 | 500 | [10 empty] | 0.80089 |  |  | 116 | 8 | l | 1.0675 | 1.4842 | 150 | 33 | 4 | b | 1.6667 | 3 | 103.5
20 | 3 | g | 4.75 | 2.5 | 750 | [13 empty] | 117 | 8 | m | 1.6819 | 1.7653 | 250 | 34 | 4 | c | 2.75 | 2.0833 | 151.5
21 | 3 | h | 7.5 | 1.75 | 1000 | 0 | [12 empty] | 118 | 8 | n | 2.1544 | 1.3211 | 300 | 35 | 4 | d | 3.3486 | 3.0153 | 200
22 | 3 | i | 21.75 | 1 | 1500 | 0 | [18 empty] | 36 | 4 | e | 4.0403 | 2.9569 | 250
23 | 3 | j | 28.0833 | 43.6667 | 2000 | 0 | [18 empty] | 37 | 4 | f | 2.2597 | 1.6764 | 300
24 | 3 | k | 66.0833 | 89.3367 | 4000 | 0 | [15 empty] | 1.8969 |  |  | 38 | 4 | g | 2.3481 | 1.3481 | 350
25 | 3 | l | 13.25 | 3.6667 | 750 | [16 empty] | 1.4017 |  |  | 39 | 4 | h | 1.5817 | 0.99833 | 400
26 | 3 | m | 2.75 | 0.16667 | 750 | [19 empty] | 40 | 4 | i | 2.7331 | 1.6497 | 450
27 | 3 | n | 1.8333 | 0.25 | 750 | [19 empty] | 41 | 4 | j | 2.1942 | 1.3608 | 500
28 | 3 | o | 3.1667 | 2.3333 | 250 | [19 empty] | 42 | 4 | k | 5.0356 | 2.1189 | 600
29 | 3 | p | 1.6667 | 1.5833 | 27 | [19 empty] | 43 | 4 | l | 2.0444 | 0.96111 | 700
30 | 3 | q | 0.5 | 4 | 50 | [19 empty] | 47 | 4 | p | 1.4667 | 1.7167 | 154
31 | 3 | r | 0.5 | 0.58333 | 100 | [19 empty] | 48 | 4 | q | 3.3264 | 1.6597 | 545
32 | 4 | a | 1.4167 | 1.8333 | 52 | [19 empty] | 49 | 4 | r | 4.0719 | 2.2386 | 500
33 | 4 | b | 1.6667 | 3 | 103.5 | [19 empty] | 50 | 4 | s | 1.6947 | 1.3614 | 450
34 | 4 | c | 2.75 | 2.0833 | 151.5 | [19 empty] | 51 | 4 | t | 1.7706 | 1.4372 | 100
35 | 4 | d | 3.3486 | 3.0153 | 200 | [19 empty] | 52 | 4 | u | 3.8939 | 2.6439 | 350
36 | 4 | e | 4.0403 | 2.9569 | 250 | [19 empty] | 53 | 4 | v | 2.5278 | 3.4444 | 250
37 | 4 | f | 2.2597 | 1.6764 | 300 | [19 empty] | 54 | 4 | w | 0.21611 | 2.3828 | 56
38 | 4 | g | 2.3481 | 1.3481 | 350 | [19 empty] | 55 | 4 | x | 2.0019 | 1.9186 | 300
39 | 4 | h | 1.5817 | 0.99833 | 400 | [19 empty] | 57 | 4 | z | 2.6975 | 1.3642 | 400
40 | 4 | i | 2.7331 | 1.6497 | 450 | [19 empty] | 58 | 4 | aa | 0.27139 | 0.27139 | 25
41 | 4 | j | 2.1942 | 1.3608 | 500 | [19 empty] | 120 | 9 | a | 1.2922 | 1.2089 | 800
42 | 4 | k | 5.0356 | 2.1189 | 600 | [19 empty] | 121 | 9 | b | 2.8186 | 3.7353 | 300
43 | 4 | l | 2.0444 | 0.96111 | 700 | [19 empty] | 122 | 9 | c | 0.29111 | 0.79111 | 25
44 | 4 | m | 1.5403 | 0.95694 | 800 | 0 | [18 empty] | 123 | 9 | d | 0.32528 | 0.40861 | 50
45 | 4 | n | 0.74639 | 0.91306 | 900 | 0 | [18 empty] | 124 | 9 | e | 1.8497 | 2.3497 | 100
46 | 4 | o | 2.3628 | 1.2794 | 1000 | 0 | [18 empty] | 126 | 9 | g | 2.7792 | 2.6958 | 400
47 | 4 | p | 1.4667 | 1.7167 | 154 | [19 empty] | 127 | 9 | h | 0.78889 | 1.2056 | 150
48 | 4 | q | 3.3264 | 1.6597 | 545 | [19 empty] | 128 | 9 | i | 0.91528 | 0.99861 | 200
49 | 4 | r | 4.0719 | 2.2386 | 500 | [19 empty] | 129 | 9 | j | 1.3778 | 1.2944 | 250
50 | 4 | s | 1.6947 | 1.3614 | 450 | [19 empty] | 131 | 9 | l | 2.5239 | 0.10722 | 300
51 | 4 | t | 1.7706 | 1.4372 | 100 | [19 empty] | 132 | 9 | m | 1.1803 | 1.6803 | 100
52 | 4 | u | 3.8939 | 2.6439 | 350 | [19 empty] | 133 | 9 | n | 1.2336 | 1.3169 | 200
53 | 4 | v | 2.5278 | 3.4444 | 250 | [19 empty] | 134 | 9 | o | 1.8692 | 1.2858 | 300
54 | 4 | w | 0.21611 | 2.3828 | 56 | [19 empty] | 135 | 9 | p | 2.6158 | 1.6158 | 400
55 | 4 | x | 2.0019 | 1.9186 | 300 | [19 empty] | 136 | 9 | q | 1.2744 | 1.7744 | 250
56 | 4 | y | 17.9389 | 1.3556 | 1250 | 0 | [18 empty] | 137 | 9 | r | 0.85778 | 1.0244 | 150
57 | 4 | z | 2.6975 | 1.3642 | 400 | [19 empty] | 138 | 9 | s | 2.3614 | 1.4447 | 350
58 | 4 | aa | 0.27139 | 0.27139 | 25 | [19 empty] | 143 | 10 | b | 2.2875 | 2.2875 | 450
59 | 4 | ab | 13.5 | 2.9167 | 1500 | 0 | [18 empty] | 144 | 10 | c | 2.6997 | 2.7831 | 500
60 | 5 | a | 7.4678 | 2.7178 | 25.9 | [19 empty] | 146 | 10 | i | 1.9428 | 2.2761 | 240
61 | 5 | b | 0.47222 | 1.8889 | 50.3 | [19 empty] | 148 | 10 | m | 3.495 | 3.8283 | 300
62 | 5 | c | 1.1881 | 0.52139 | 150 | [19 empty] | 149 | 10 | r | 2.0944 | 2.4278 | 100
63 | 5 | d | 0.535 | 0.36833 | 300 | [19 empty] | 150 | 10 | w | 2.6311 | 2.5478 | 400
64 | 5 | e | 0.39389 | 0.31056 | 300 | [19 empty] | 151 | 10 | z | 3.2469 | 3.5803 | 400
65 | 5 | f | 2.3808 | 3.1308 | 100 | [19 empty] | 154 | 11 | c | 2.3039 | 2.8872 | 400
66 | 5 | g | 1.0453 | 1.1286 | 24.8 | [19 empty] | 155 | 11 | d | 1.2903 | 1.6236 | 300
67 | 5 | h | 1.4372 | 1.0206 | 150 | [19 empty] | 156 | 11 | e | 1.7906 | 1.6239 | 500
68 | 5 | i | 1.1844 | 0.76778 | 50 | [19 empty] | 157 | 11 | f | 1.7656 | 1.1822 | 300
69 | 5 | j | 1.2283 | 0.72833 | 100 | [19 empty] | 159 | 11 | h | 0.9775 | 1.3108 | 200
70 | 5 | k | 0.94556 | 0.86222 | 25 | [19 empty] | 160 | 11 | i | 0.965 | 1.215 | 50
71 | 5 | l | 1.3186 | 1.4853 | 50 | [19 empty] | 161 | 11 | j | 2.2172 | 2.5506 | 600
72 | 5 | m | 1.8675 | 1.3675 | 101.2 | [19 empty] | 162 | 11 | k | 2.1786 | 2.0119 | 400
73 | 5 | n | 0.2975 | 0.88083 | 24.7 | [19 empty] | 163 | 11 | l | 1.2125 | 0.87917 | 150
74 | 5 | o | 0.53528 | 0.11861 | 2000 | [19 empty] | 164 | 11 | m | 0.19583 | 0.27917 | 25
75 | 6 | a | 1.4572 | 0.79056 | 2000 | [19 empty] | 165 | 11 | n | 0.25222 | 0.75222 | 100
76 | 6 | b | 2.8483 | 3.3483 | 25 | [19 empty] | 167 | 11 | p | 3.6814 | 2.0147 | 500
77 | 6 | c | 1.1175 | 0.20083 | 2000 | [19 empty] | 168 | 11 | q | 0.92778 | 0.76111 | 100
78 | 6 | d | 0.88389 | 0.71722 | 2000 | [19 empty] | 169 | 11 | r | 3.7731 | 3.8564 | 500
79 | 6 | e | 0.072778 | 0.072778 | 2000 | [19 empty] | 171 | 11 | t | 2.2386 | 2.4886 | 200
80 | 6 | f | 0.66972 | 0.0030556 | 1000 | [19 empty] | 172 | 11 | u | 6.855 | 4.4383 | 500
81 | 6 | g | 1.2817 | 0.69833 | 800 | [19 empty] | 173 | 11 | ag | 5.4061 | 4.6561 | 600
82 | 6 | h | 1.7114 | 1.7947 | 25 | [19 empty] | 174 | 11 | ah | 1.8839 | 2.3839 | 200
83 | 6 | i | 1.8617 | 1.2783 | 300 | [19 empty] | 176 | 11 | aw | 2.4322 | 3.2656 | 500
84 | 6 | j | 2.8239 | 1.9072 | 300 | [19 empty] | 177 | 11 | ay | 1.8547 | 1.4381 | 300
85 | 6 | k | 1.4914 | 1.8247 | 150 | [19 empty] | 178 | 11 | ba | 6.7617 | 3.095 | 600
86 | 6 | l | 1.1781 | 1.1781 | 100
87 | 6 | m | 0.91306 | 0.32972 | 150 | [22 empty] | 2.2566
88 | 6 | n | 13.4267 | 2.1767 | 1000 | [22 empty] | 1.5847
89 | 6 | o | 1.5253 | 1.6086 | 50
90 | 6 | p | 1.1106 | 0.94389 | 100 | [14 empty] | 20
91 | 6 | q | 0.71611 | 1.1328 | 50
92 | 6 | r | 1.7125 | 1.1292 | 800
93 | 7 | a | 2.1414 | 0.058056 | 400
94 | 7 | b | 1.0872 | 1.0039 | 400
95 | 7 | c | 3.0489 | 1.1322 | 2000
96 | 7 | d | 7.3381 | 5.2547 | 25
97 | 7 | e | 1.8928 | 2.3094 | 300
98 | 7 | f | 0.72361 | 0.80694 | 200
99 | 7 | g | 0.88444 | 1.3844 | 150
100 | 7 | h | 1.9733 | 1.4733 | 300
101 | 7 | i | 4.1983 | 4.4483 | 200
102 | 7 | j | 0.61806 | 0.70139 | 150
103 | 7 | k | 0.26556 | 0.34889 | 25
104 | 7 | l | 2.0717 | 2.0717 | 200
105 | 8 | a | 2.5203 | 1.1869 | 300
106 | 8 | b | 30.5383 | 0.78833 | 2000
107 | 8 | c | 2.4633 | 1.0467 | 350
108 | 8 | d | 3.8036 | 2.1369 | 25
109 | 8 | e | 1.1761 | 1.4261 | 25
110 | 8 | f | 15.9414 | 1.3581 | 800
111 | 8 | g | 3.2053 | 2.1219 | 200
112 | 8 | h | 0.77278 | 1.3561 | 50
113 | 8 | i | 1.0331 | 1.0331 | 100
114 | 8 | j | 7.1056 | 1.9389 | 2000
115 | 8 | k | 3.2006 | 2.4506 | 350
116 | 8 | l | 1.0675 | 1.4842 | 150
117 | 8 | m | 1.6819 | 1.7653 | 250
118 | 8 | n | 2.1544 | 1.3211 | 300
119 | 8 | o | 3.8731 | 56.2897 | 2000
120 | 9 | a | 1.2922 | 1.2089 | 800
121 | 9 | b | 2.8186 | 3.7353 | 300
122 | 9 | c | 0.29111 | 0.79111 | 25
123 | 9 | d | 0.32528 | 0.40861 | 50
124 | 9 | e | 1.8497 | 2.3497 | 100
125 | 9 | f | 17.5972 | 3.6806 | 1000 | 0
126 | 9 | g | 2.7792 | 2.6958 | 400
127 | 9 | h | 0.78889 | 1.2056 | 150
128 | 9 | i | 0.91528 | 0.99861 | 200
129 | 9 | j | 1.3778 | 1.2944 | 250
130 | 9 | k | 22.5522 | 0.96889 | 2000 | 0
131 | 9 | l | 2.5239 | 0.10722 | 300
132 | 9 | m | 1.1803 | 1.6803 | 100
133 | 9 | n | 1.2336 | 1.3169 | 200
134 | 9 | o | 1.8692 | 1.2858 | 300
135 | 9 | p | 2.6158 | 1.6158 | 400
136 | 9 | q | 1.2744 | 1.7744 | 250
137 | 9 | r | 0.85778 | 1.0244 | 150
138 | 9 | s | 2.3614 | 1.4447 | 350
139 | 9 | t | 27.0219 | 24.4386 | 2000 | 0
140 | 9 | u | 10.0503 | 3.0503 | 800 | 0
141 | 9 | v | 1.45 | 1.0333 | 800 | 0
142 | 10 | a | 0.27083 | 0.4375 | 2000 | 0
143 | 10 | b | 2.2875 | 2.2875 | 450
144 | 10 | c | 2.6997 | 2.7831 | 500
145 | 10 | f | 33.6989 | 43.0322 | 2000 | 0
146 | 10 | i | 1.9428 | 2.2761 | 240
147 | 10 | j | 48.1911 | 119.4411 | 4000 | 0
148 | 10 | m | 3.495 | 3.8283 | 300
149 | 10 | r | 2.0944 | 2.4278 | 100
150 | 10 | w | 2.6311 | 2.5478 | 400
151 | 10 | z | 3.2469 | 3.5803 | 400
152 | 11 | a | 1.7444 | 3.9944 | 800 | 0
153 | 11 | b | 1.6403 | 2.8903 | 800 | 0
154 | 11 | c | 2.3039 | 2.8872 | 400
155 | 11 | d | 1.2903 | 1.6236 | 300
156 | 11 | e | 1.7906 | 1.6239 | 500
157 | 11 | f | 1.7656 | 1.1822 | 300
158 | 11 | g | 1.2647 | 1.9314 | 1000 | 0
159 | 11 | h | 0.9775 | 1.3108 | 200
160 | 11 | i | 0.965 | 1.215 | 50
161 | 11 | j | 2.2172 | 2.5506 | 600
162 | 11 | k | 2.1786 | 2.0119 | 400
163 | 11 | l | 1.2125 | 0.87917 | 150
164 | 11 | m | 0.19583 | 0.27917 | 25
165 | 11 | n | 0.25222 | 0.75222 | 100
166 | 11 | o | 3.3147 | 4.1481 | 1000 | 0
167 | 11 | p | 3.6814 | 2.0147 | 500
168 | 11 | q | 0.92778 | 0.76111 | 100
169 | 11 | r | 3.7731 | 3.8564 | 500
170 | 11 | s | 15.9147 | 12.4147 | 800 | 0
171 | 11 | t | 2.2386 | 2.4886 | 200
172 | 11 | u | 6.855 | 4.4383 | 500
173 | 11 | ag | 5.4061 | 4.6561 | 600
174 | 11 | ah | 1.8839 | 2.3839 | 200
175 | 11 | av | 14.2014 | 0.70139 | 1500 | 0
176 | 11 | aw | 2.4322 | 3.2656 | 500
177 | 11 | ay | 1.8547 | 1.4381 | 300
178 | 11 | ba | 6.7617 | 3.095 | 600